## 99122801
2500 | 0:34
2500 | 0:34
2500 | 0:34 | 測定年月日 1999-12-28 08:22
2500 | 0:34 | Graffile 99122801.GDT
2501 | 0:34 | 設定温度 25.00 [ﾟC] 室温 12.9 [ﾟC] 湿度 48 [%]
2502 | 0:34 | 恒温水槽 余熱空気恒温槽付き、開口部全面蓋有り
2501 | 0:34 | 標準温度計により校正する。温度測定は専用センサによる。
2501 | 0:34 | 投げ込みヒーター 100W REG 150W SUB
2500 | 0:34 | 測定時間 [min] 120
2500 | 0:34 | 測定間隔 [SEC] 5
2500 | 0:34 | 小数以下桁数 2
2501 | 0:34
2500 | 0:35
2501 | 0:35
2501 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:35
2502 | 0:35
2501 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:35
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:36
2499 | 0:36
2500 | 0:36
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2499 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2500 | 0:37
2499 | 0:37
2500 | 0:38
2500 | 0:38
2500 | 0:38
2499 | 0:38
2499 | 0:38
2499 | 0:38
2500 | 0:38
2500 | 0:38
2500 | 0:38
2499 | 0:38
2499 | 0:38
2499 | 0:38
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2500 | 0:39
2501 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2500 | 0:40
2501 | 0:40
2500 | 0:40
2499 | 0:41
2500 | 0:41
2499 | 0:41
2500 | 0:41
2500 | 0:41
2500 | 0:41
2499 | 0:41
2499 | 0:41
2499 | 0:41
2499 | 0:41
2500 | 0:41
2500 | 0:41
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2499 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2501 | 0:42
2500 | 0:42
2500 | 0:42
2499 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2499 | 0:43
2499 | 0:43
2500 | 0:43
2500 | 0:43
2501 | 0:43
2501 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2500 | 0:44
2499 | 0:44
2499 | 0:44
2499 | 0:44
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2499 | 0:45
2500 | 0:45
2499 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:45
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2499 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2501 | 0:46
2501 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:46
2500 | 0:47
2501 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2499 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:47
2500 | 0:48
2500 | 0:48
2500 | 0:48
2499 | 0:48
2500 | 0:48
2499 | 0:48
2500 | 0:48
2500 | 0:48
2499 | 0:48
2499 | 0:48
2499 | 0:48
2499 | 0:48
2499 | 0:49
2499 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2500 | 0:49
2501 | 0:49
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2499 | 0:50
2499 | 0:50
2499 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2500 | 0:50
2501 | 0:51
2500 | 0:51
2499 | 0:51
2500 | 0:51
2500 | 0:51
2499 | 0:51
2499 | 0:51
2500 | 0:51
2500 | 0:51
2499 | 0:51
2500 | 0:51
2499 | 0:51
2500 | 0:52
2500 | 0:52
2499 | 0:52
2500 | 0:52
2500 | 0:52
2499 | 0:52
2500 | 0:52
2499 | 0:52
2500 | 0:52
2499 | 0:52
2499 | 0:52
2500 | 0:52
2499 | 0:53
2499 | 0:53
2500 | 0:53
2499 | 0:53
2499 | 0:53
2500 | 0:53
2499 | 0:53
2500 | 0:53
2500 | 0:53
2500 | 0:53
2500 | 0:53
2500 | 0:53
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2499 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2499 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:54
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2499 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:55
2501 | 0:55
2500 | 0:55
2500 | 0:56
2501 | 0:56
2500 | 0:56
2501 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:56
2501 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:56
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2501 | 0:57
2500 | 0:57
2501 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2500 | 0:57
2501 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2501 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2500 | 0:58
2501 | 0:58
2500 | 0:59
2499 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2499 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 0:59
2500 | 1:00
2499 | 1:00
2500 | 1:00
2500 | 1:00
2500 | 1:00
2500 | 1:00
2499 | 1:00
2500 | 1:00
2500 | 1:00
2500 | 1:00
2499 | 1:00
2499 | 1:00
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2499 | 1:01
2499 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:01
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2500 | 1:02
2499 | 1:02
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2499 | 1:03
2499 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:03
2500 | 1:04
2499 | 1:04
2500 | 1:04
2500 | 1:04
2499 | 1:04
2500 | 1:04
2499 | 1:04
2500 | 1:04
2500 | 1:04
2500 | 1:04
2499 | 1:04
2500 | 1:04
2499 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:05
2499 | 1:05
2500 | 1:05
2499 | 1:05
2499 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:05
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2499 | 1:06
2500 | 1:06
2499 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2500 | 1:06
2499 | 1:07
2500 | 1:07
2500 | 1:07
2499 | 1:07
2500 | 1:07
2500 | 1:07
2500 | 1:07
2500 | 1:07
2500 | 1:07
2501 | 1:07
2500 | 1:07
2501 | 1:07
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2499 | 1:08
2499 | 1:08
2499 | 1:08
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2500 | 1:08
2501 | 1:08
2500 | 1:09
2500 | 1:09
2501 | 1:09
2500 | 1:09
2500 | 1:09
2500 | 1:09
2499 | 1:09
2499 | 1:09
2500 | 1:09
2499 | 1:09
2500 | 1:09
2500 | 1:09
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2499 | 1:10
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2499 | 1:10
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2500 | 1:10
2501 | 1:10
2500 | 1:11
2500 | 1:11
2501 | 1:11
2500 | 1:11
2500 | 1:11
2500 | 1:11
2501 | 1:11
2500 | 1:11
2501 | 1:11
2501 | 1:11
2501 | 1:11
2500 | 1:11
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:12
2500 | 1:13
2501 | 1:13
2500 | 1:13
2499 | 1:13
2500 | 1:13
2500 | 1:13
2500 | 1:13
2499 | 1:13
2500 | 1:13
2500 | 1:13
2500 | 1:13
2499 | 1:13
2500 | 1:14
2500 | 1:14
2500 | 1:14
2500 | 1:14
2499 | 1:14
2500 | 1:14
2500 | 1:14
2501 | 1:14
2501 | 1:14
2500 | 1:14
2501 | 1:14
2500 | 1:14
2500 | 1:15
2500 | 1:15
2500 | 1:15
2500 | 1:15
2500 | 1:15
2500 | 1:15
2499 | 1:15
2500 | 1:15
2501 | 1:15
2500 | 1:15
2499 | 1:15
2499 | 1:15
2500 | 1:16
2500 | 1:16
2499 | 1:16
2500 | 1:16
2499 | 1:16
2499 | 1:16
2499 | 1:16
2499 | 1:16
2500 | 1:16
2499 | 1:16
2500 | 1:16
2500 | 1:16
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2501 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2501 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:17
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2501 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:18
2500 | 1:19
2499 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:19
2499 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:19
2499 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:19
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2499 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2499 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:20
2500 | 1:21
2501 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2499 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:21
2500 | 1:22
2500 | 1:22
2499 | 1:22
2500 | 1:22
2499 | 1:22
2500 | 1:22
2500 | 1:22
2499 | 1:22
2500 | 1:22
2500 | 1:22
2500 | 1:22
2499 | 1:22
2499 | 1:23
2500 | 1:23
2500 | 1:23
2499 | 1:23
2499 | 1:23
2501 | 1:23
2500 | 1:23
2499 | 1:23
2499 | 1:23
2499 | 1:23
2500 | 1:23
2499 | 1:23
2499 | 1:24
2499 | 1:24
2500 | 1:24
2500 | 1:24
2500 | 1:24
2500 | 1:24
2499 | 1:24
2499 | 1:24
2499 | 1:24
2500 | 1:24
2501 | 1:24
2500 | 1:24
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2501 | 1:25
2501 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2501 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:25
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:26
2499 | 1:26
2500 | 1:26
2500 | 1:27
2500 | 1:27
2500 | 1:27
2501 | 1:27
2500 | 1:27
2501 | 1:27
2500 | 1:27
2500 | 1:27
2499 | 1:27
2500 | 1:27
2500 | 1:27
2500 | 1:27
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2501 | 1:28
2500 | 1:28
2499 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2500 | 1:28
2499 | 1:29
2499 | 1:29
2500 | 1:29
2500 | 1:29
2500 | 1:29
2501 | 1:29
2500 | 1:29
2500 | 1:29
2500 | 1:29
2500 | 1:29
2499 | 1:29
2499 | 1:29
2499 | 1:30
2499 | 1:30
2499 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2501 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:30
2500 | 1:31
2500 | 1:31
2500 | 1:31
2499 | 1:31
2500 | 1:31
2500 | 1:31
2500 | 1:31
2499 | 1:31
2499 | 1:31
2499 | 1:31
2500 | 1:31
2501 | 1:31
2500 | 1:32
2500 | 1:32
2500 | 1:32
2500 | 1:32
2500 | 1:32
2499 | 1:32
2500 | 1:32
2500 | 1:32
2499 | 1:32
2500 | 1:32
2501 | 1:32
2500 | 1:32
2500 | 1:33
2501 | 1:33
2501 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:33
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2501 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2501 | 1:34
2499 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:34
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2501 | 1:35
2500 | 1:35
2500 | 1:35
2499 | 1:35
2499 | 1:35
2501 | 1:36
2500 | 1:36
2499 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:36
2499 | 1:36
2499 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:36
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2499 | 1:37
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2501 | 1:37
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2500 | 1:37
2501 | 1:37
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2499 | 1:38
2500 | 1:38
2501 | 1:38
2500 | 1:38
2500 | 1:38
2499 | 1:38
2501 | 1:39
2500 | 1:39
2499 | 1:39
2500 | 1:39
2500 | 1:39
2500 | 1:39
2500 | 1:39
2500 | 1:39
2499 | 1:39
2499 | 1:39
2500 | 1:39
2499 | 1:39
2499 | 1:40
2500 | 1:40
2500 | 1:40
2500 | 1:40
2499 | 1:40
2500 | 1:40
2500 | 1:40
2499 | 1:40
2500 | 1:40
2499 | 1:40
2500 | 1:40
2499 | 1:40
2499 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2502 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2501 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2500 | 1:41
2501 | 1:42
2500 | 1:42
2501 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2501 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:42
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2501 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2499 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:43
2500 | 1:44
2500 | 1:44
2501 | 1:44
2500 | 1:44
2500 | 1:44
2499 | 1:44
2500 | 1:44
2500 | 1:44
2499 | 1:44
2499 | 1:44
2500 | 1:44
2500 | 1:44
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2498 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:45
2499 | 1:46
2500 | 1:46
2500 | 1:46
2500 | 1:46
2499 | 1:46
2500 | 1:46
2499 | 1:46
2500 | 1:46
2499 | 1:46
2500 | 1:46
2500 | 1:46
2499 | 1:46
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2499 | 1:47
2500 | 1:47
2499 | 1:47
2499 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:47
2500 | 1:48
2499 | 1:48
2500 | 1:48
2499 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:48
2501 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:48
2500 | 1:49
2500 | 1:49
2500 | 1:49
2500 | 1:49
2500 | 1:49
2499 | 1:49
2500 | 1:49
2499 | 1:49
2500 | 1:49
2499 | 1:49
2499 | 1:49
2500 | 1:49
2499 | 1:50
2499 | 1:50
2500 | 1:50
2500 | 1:50
2499 | 1:50
2500 | 1:50
2500 | 1:50
2500 | 1:50
2500 | 1:50
2500 | 1:50
2501 | 1:50
2499 | 1:50
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2499 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2501 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:51
2500 | 1:52
2500 | 1:52
2500 | 1:52
2500 | 1:52
2500 | 1:52
2499 | 1:52
2499 | 1:52
2499 | 1:52
2500 | 1:52
2499 | 1:52
2500 | 1:52
2499 | 1:52
2499 | 1:53
2499 | 1:53
2499 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2500 | 1:53
2499 | 1:53
2499 | 1:53
2499 | 1:54
2499 | 1:54
2499 | 1:54
2499 | 1:54
2500 | 1:54
2499 | 1:54
2499 | 1:54
2500 | 1:54
2501 | 1:54
2500 | 1:54
2499 | 1:54
2500 | 1:54
2500 | 1:55
2499 | 1:55
2499 | 1:55
2500 | 1:55
2500 | 1:55
2499 | 1:55
2499 | 1:55
2501 | 1:55
2500 | 1:55
2501 | 1:55
2501 | 1:55
2500 | 1:55
2499 | 1:56
2500 | 1:56
2499 | 1:56
2499 | 1:56
2499 | 1:56
2499 | 1:56
2500 | 1:56
2499 | 1:56
2499 | 1:56
2499 | 1:56
2500 | 1:56
2500 | 1:56
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2499 | 1:57
2499 | 1:57
2499 | 1:57
2499 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:57
2500 | 1:58
2499 | 1:58
2500 | 1:58
2499 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:58
2501 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:58
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2499 | 1:59
2501 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 1:59
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2500 | 2:00
2499 | 2:00
2500 | 2:00
2501 | 2:00
2499 | 2:00
2499 | 2:01
2499 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2500 | 2:01
2499 | 2:01
2499 | 2:01
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2499 | 2:02
2499 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2499 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:02
2500 | 2:03
2499 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:03
2501 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:03
2499 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:03
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2499 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:04
2499 | 2:04
2501 | 2:04
2500 | 2:04
2500 | 2:05
2500 | 2:05
2500 | 2:05
2500 | 2:05
2501 | 2:05
2500 | 2:05
2499 | 2:05
2500 | 2:05
2500 | 2:05
2499 | 2:05
2499 | 2:05
2499 | 2:05
2501 | 2:06
2500 | 2:06
2500 | 2:06
2500 | 2:06
2499 | 2:06
2499 | 2:06
2500 | 2:06
2500 | 2:06
2500 | 2:06
2500 | 2:06
2499 | 2:06
2499 | 2:06
2499 | 2:07
2500 | 2:07
2500 | 2:07
2500 | 2:07
2500 | 2:07
2499 | 2:07
2500 | 2:07
2499 | 2:07
2500 | 2:07
2499 | 2:07
2500 | 2:07
2499 | 2:07
2499 | 2:08
2500 | 2:08
2500 | 2:08
2500 | 2:08
2499 | 2:08
2500 | 2:08
2500 | 2:08
2500 | 2:08
2501 | 2:08
2500 | 2:08
2500 | 2:08
2499 | 2:08
2499 | 2:09
2500 | 2:09
2499 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2499 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:09
2500 | 2:10
2499 | 2:10
2500 | 2:10
2500 | 2:10
2499 | 2:10
2500 | 2:10
2500 | 2:10
2500 | 2:10
2500 | 2:10
2500 | 2:10
2501 | 2:10
2499 | 2:10
2499 | 2:11
2499 | 2:11
2499 | 2:11
2500 | 2:11
2499 | 2:11
2500 | 2:11
2499 | 2:11
2500 | 2:11
2500 | 2:11
2500 | 2:11
2500 | 2:11
2500 | 2:11
2500 | 2:12
2499 | 2:12
2500 | 2:12
2500 | 2:12
2500 | 2:12
2499 | 2:12
2500 | 2:12
2500 | 2:12
2500 | 2:12
2499 | 2:12
2499 | 2:12
2499 | 2:12
2499 | 2:13
2500 | 2:13
2500 | 2:13
2499 | 2:13
2499 | 2:13
2500 | 2:13
2500 | 2:13
2499 | 2:13
2500 | 2:13
2500 | 2:13
2502 | 2:13
2500 | 2:13
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2499 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:14
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2499 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2499 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2500 | 2:15
2499 | 2:16
2500 | 2:16
2500 | 2:16
2499 | 2:16
2499 | 2:16
2499 | 2:16
2500 | 2:16
2500 | 2:16
2500 | 2:16
2500 | 2:16
2499 | 2:16
2500 | 2:16
2500 | 2:17
2499 | 2:17
2499 | 2:17
2500 | 2:17
2499 | 2:17
2499 | 2:17
2500 | 2:17
2499 | 2:17
2500 | 2:17
2499 | 2:17
2500 | 2:17
2499 | 2:17
2499 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2499 | 2:18
2500 | 2:18
2501 | 2:18
2500 | 2:18
2500 | 2:18
2501 | 2:19
2500 | 2:19
2501 | 2:19
2500 | 2:19
2500 | 2:19
2500 | 2:19
2500 | 2:19
2501 | 2:19
2500 | 2:19
2500 | 2:19
2500 | 2:19
2501 | 2:19
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2499 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:20
2500 | 2:21
2500 | 2:21
2500 | 2:21
2500 | 2:21
2500 | 2:21
2500 | 2:21
2499 | 2:21
2500 | 2:21
2499 | 2:21
2500 | 2:21
2501 | 2:21
2500 | 2:21
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2501 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2500 | 2:22
2499 | 2:23
2500 | 2:23
2500 | 2:23
2500 | 2:23
2500 | 2:23
2500 | 2:23
2499 | 2:23
2500 | 2:23
2499 | 2:23
2499 | 2:23
2499 | 2:23
2499 | 2:23
2500 | 2:24
2499 | 2:24
2499 | 2:24
2499 | 2:24
2500 | 2:24
2499 | 2:24
2500 | 2:24
2499 | 2:24
2499 | 2:24
2499 | 2:24
2500 | 2:24
2500 | 2:24
2499 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2499 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:25
2500 | 2:26
2500 | 2:26
2500 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:26
2500 | 2:26
2501 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:26
2499 | 2:27
2499 | 2:27
2500 | 2:27
2500 | 2:27
2499 | 2:27
2499 | 2:27
2499 | 2:27
2499 | 2:27
2500 | 2:27
2499 | 2:27
2499 | 2:27
2500 | 2:27
2500 | 2:28
2499 | 2:28
2499 | 2:28
2500 | 2:28
2500 | 2:28
2500 | 2:28
2499 | 2:28
2499 | 2:28
2499 | 2:28
2500 | 2:28
2500 | 2:28
2500 | 2:28
2500 | 2:29
2500 | 2:29
2501 | 2:29
2500 | 2:29
2501 | 2:29
2501 | 2:29
2500 | 2:29
2502 | 2:29
2500 | 2:29
2500 | 2:29
2501 | 2:29
2500 | 2:29
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:30
2500 | 2:31
2499 | 2:31
2500 | 2:31
2500 | 2:31
2500 | 2:31
2499 | 2:31
2499 | 2:31
2499 | 2:31
2500 | 2:31
2499 | 2:31
2499 | 2:31
2500 | 2:31
2499 | 2:32
2500 | 2:32
2499 | 2:32
2499 | 2:32
2499 | 2:32
2499 | 2:32
2500 | 2:32
2499 | 2:32
2500 | 2:32
2500 | 2:32
2500 | 2:32
2500 | 2:32
2500 | 2:33
2500 | 2:33
2500 | 2:33
2500 | 2:33
2500 | 2:33
2499 | 2:33
2499 | 2:33
2499 | 2:33
2499 | 2:33
2499 | 2:33
2500 | 2:33
2499 | 2:33